ข้อกำหนดขอบเขตงาน

Terms of Reference (TOR)

ระบบบริหารจัดการพลังงานและโลจิสติกส์อัจฉริยะครบวงจร

SIAM EV — Unified Energy & Logistics Management Platform

เวอร์ชัน TOR: 1.0

วันที่จัดทำ: เมษายน 2569

# สารบัญ

1. บทนำและวัตถุประสงค์

2. สถาปัตยกรรมระบบ

3. โมดูล 1 — EV Charging Management

4. โมดูล 2 — Fleet Optimization

5. โมดูล 3 — Facilities Energy Analytics

6. โมดูล 4 — Cross-Domain Intelligence

7. โมดูล 5 — Platform Foundation

8. Mobile Application

9. AI/ML Capabilities

10. Non-Functional Requirements

11. แผนการพัฒนา (Roadmap)

12. เกณฑ์การตัดสิน

13. ตารางสรุปฟังก์ชันทั้งหมด

14. คำจำกัดความและคำย่อ

# 1. บทนำและวัตถุประสงค์

## 1.1 ภาพรวม

ระบบ SIAM EV Platform เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการครบวงจร (Unified Operations Platform) ที่ผนวก 3 โดเมนหลักเข้าด้วยกัน:

| โดเมน | ขอบเขต |
| --- | --- |
| EV Charging Management | บริหารสถานีชาร์จ EV, รอบการชาร์จ, Smart Charging, V2G |
| Fleet Optimization | จัดเส้นทาง, ติดตามยานพาหนะ, วางแผนการชาร์จฟลีท EV |
| Facilities Energy Analytics | วิเคราะห์การใช้พลังงานอาคาร, Demand Response, พลังงานหมุนเวียน |

## 1.2 วัตถุประสงค์

1. รวมศูนย์การบริหารจัดการสถานีชาร์จ, กองยานพาหนะ, และพลังงานอาคาร บนแพลตฟอร์มเดียว

2. ลดต้นทุนพลังงานรวมขององค์กรผ่าน Cross-Domain Optimization

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้วย AI/ML Predictive Analytics

4. รองรับมาตรฐานสากล OCPP 2.0.1, OCPI 2.2, ISO 15118

## 1.3 ขอบเขตการให้บริการ

| รายการ | ขอบเขต |
| --- | --- |
| พื้นที่นำร่อง | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
| สถานีชาร์จ | รองรับ 10–500 สถานี |
| กองยาน | รองรับ 6–200 คัน (EV และ ICE) |
| อาคาร/สิ่งอำนวยความสะดวก | รองรับ 5–50 แห่ง |

# 2. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

## 2.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรม

ระบบออกแบบเป็น 3 ชั้น (Three-tier Architecture):

• Presentation Layer — Web Dashboard (Next.js), Mobile App (React Native), Kiosk Mode, Public API

• Application Layer — API Gateway, Microservices (EV / Fleet / Facilities / Cross-Domain / Auth / Notification / Reporting / AI-ML)

• Data & Integration Layer — PostgreSQL + TimescaleDB, Redis, MQTT Broker, Node-RED (OCPP Gateway)

## 2.2 เทคโนโลยีหลัก

| ชั้น | เทคโนโลยี |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4, Leaflet/MapLibre |
| Backend | Node.js (NestJS), Python (FastAPI สำหรับ ML pipeline) |
| Real-time | WebSocket, MQTT (Mosquitto), Server-Sent Events |
| Database | PostgreSQL 16 + TimescaleDB (time-series), Redis (cache & pub/sub) |
| OCPP Gateway | Node-RED + node-red-contrib-ocpp |
| ML/AI | Python, scikit-learn, Prophet, TensorFlow Lite |
| Deployment | Docker Compose, Kubernetes (production), CapRover (staging) |
| CI/CD | GitHub Actions |

# 3. โมดูล 1 — EV Charging Management (CSMS)

## 3.1 ฟังก์ชันที่มีในระบบปัจจุบัน (Baseline)

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| EV-B01 | แผนที่สถานีชาร์จ Real-time | แสดงตำแหน่งสถานีบน Leaflet Map พร้อมสถานะ (Available/Charging/Faulted) |
| EV-B02 | Monitoring Dashboard | แสดง Net Energy (kWh), Max Capacity (kW), Live Output (kW) แบบ Real-time |
| EV-B03 | Station Detail Panel | แสดงรายละเอียดสถานี: กำลังไฟ, สถานะซ็อกเก็ต, มิเตอร์สะสม |
| EV-B04 | Schedule Management | ตั้งเวลาเปิด-ปิดสถานีชาร์จ (startTime/endTime/enabled) |
| EV-B05 | OCPP Proxy | Reverse proxy เชื่อมต่อ Node-RED OCPP backend |
| EV-B06 | Nodes Table View | ตารางสถานีชาร์จทั้งหมด พร้อมการค้นหาและเรียงลำดับ |

## 3.2 ฟังก์ชันใหม่ (Enhanced)

### 3.2.1 OCPP 2.0.1 Full Compliance

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-E01 | OCPP 2.0.1 Core Profile | รองรับ Boot Notification, Heartbeat, Status Notification, Authorize, Start/Stop Transaction, Meter Values | P0 |
| EV-E02 | Remote Start/Stop | สั่ง Start/Stop Transaction จาก Dashboard ผ่าน OCPP | P0 |
| EV-E03 | Firmware Management | OTA firmware update: upload, schedule, rollback | P1 |
| EV-E04 | Diagnostics Collection | ดึง diagnostics logs จากสถานีชาร์จ | P1 |
| EV-E05 | Configuration Management | อ่าน/เขียน Configuration Key ของสถานีชาร์จ | P1 |
| EV-E06 | Reservation Support | จองสถานีชาร์จล่วงหน้า (ReserveNow, CancelReservation) | P2 |

### 3.2.2 Smart Charging

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-S01 | Dynamic Load Balancing | กระจายโหลดอัตโนมัติระหว่างสถานีชาร์จเมื่อกำลังไฟรวมเกิน Site Power Limit | P0 |
| EV-S02 | Charging Profile Mgmt | สร้างและจัดการ Charging Profile ตาม OCPP Smart Charging | P0 |
| EV-S03 | TOU Optimization | จัดตารางชาร์จตามอัตราค่าไฟ TOU (On-Peak/Off-Peak/Holiday) | P1 |
| EV-S04 | Priority Queue | จัดลำดับการชาร์จ: รถฟลีทที่ต้องออกเร็ว > รถทั่วไป > รถชาร์จเต็ม | P1 |
| EV-S05 | V2G Readiness | รองรับ bidirectional charging: V2G capability, discharge schedule, คำนวณรายได้ | P2 |

### 3.2.3 Session & Billing

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-SB01 | Session Lifecycle | บันทึกครบวงจร: เริ่มชาร์จ → Meter Values → หยุดชาร์จ → สรุปค่าใช้จ่าย | P0 |
| EV-SB02 | Transaction History | ประวัติธุรกรรมย้อนหลัง 12 เดือน พร้อมกรอง | P0 |
| EV-SB03 | Dynamic Pricing | คำนวณค่าชาร์จ: ราคาตาม kWh, TOU, demand surcharge, สมาชิก discount | P1 |
| EV-SB04 | CDR Generation (OCPI) | สร้าง Charge Detail Record ตามมาตรฐาน OCPI 2.2 | P2 |
| EV-SB05 | Payment Integration | QR PromptPay, บัตรเครดิต, RFID card, mobile wallet | P1 |

### 3.2.4 Predictive Maintenance

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-PM01 | Health Score | คะแนนสุขภาพ 0–100 จาก: uptime, error frequency, power variance, temperature | P1 |
| EV-PM02 | Anomaly Detection | ตรวจจับ: แรงดันผิดปกติ, current leakage, temperature spike | P1 |
| EV-PM03 | Failure Prediction | คาดการณ์สถานีจะเสียภายในกี่วัน (MTBF prediction) | P2 |
| EV-PM04 | Maintenance Scheduler | สร้างตาราง preventive maintenance อัตโนมัติ | P2 |

# 4. โมดูล 2 — Fleet Optimization

## 4.1 ฟังก์ชันที่มีในระบบปัจจุบัน (Baseline)

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| FL-B01 | แผนที่ติดตามยานพาหนะ | แสดงตำแหน่ง, ทิศทาง, ความเร็ว Real-time บนแผนที่ |
| FL-B02 | สถานะยานพาหนะ | En Route / Idle / Loading / Returning / Maintenance |
| FL-B03 | ข้อมูลเส้นทาง | origin, destination, waypoints, ETA, ระยะทางเหลือ |
| FL-B04 | ข้อมูลสินค้า | จำนวนพัสดุ: loaded, capacity, available, load level (0–5) |
| FL-B05 | Fleet Table View | ตารางยานพาหนะทั้งหมด พร้อมข้อมูลคนขับ |

## 4.2 ฟังก์ชันใหม่ (Enhanced)

### 4.2.1 Route Optimization

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| FL-R01 | Multi-Stop Route Optimization | คำนวณเส้นทางประหยัดสุดสำหรับหลายจุด (OR-Tools / Google Directions API) | P0 |
| FL-R02 | Real-time Re-routing | ปรับเส้นทางอัตโนมัติเมื่อเจอจราจร/อุบัติเหตุ | P1 |
| FL-R03 | Geofencing & Alerts | กำหนดเขตพื้นที่: แจ้งเตือนเข้า/ออก, คำนวณ dwell time | P1 |
| FL-R04 | Historical Route Analytics | เวลาจริง vs ETA, เส้นทางที่ใช้บ่อย, คอขวดจราจร | P2 |

### 4.2.2 EV Fleet Charging Orchestration

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| FL-EC01 | Battery State Tracking | ติดตาม SoC, SoH, estimated range สำหรับรถ EV | P0 |
| FL-EC02 | Charge Planning | วางแผนชาร์จ: SoC ขั้นต่ำ, ตาราง TOU, ความพร้อมสถานี | P0 |
| FL-EC03 | Range Anxiety Prevention | แจ้งเตือนเมื่อ SoC ไม่พอถึงจุดหมาย + แนะนำสถานีระหว่างทาง | P1 |
| FL-EC04 | Depot Charging Scheduler | ตารางชาร์จกลางคืน: minimize TOU + ทุกคันพร้อมก่อนออกงาน | P1 |
| FL-EC05 | Battery Degradation | ติดตาม SoH trend, คาดการณ์อายุแบต, แนะนำช่วงเปลี่ยน | P2 |

### 4.2.3 Dispatch & Load Optimization

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| FL-D01 | Smart Dispatch | กระจายงานตาม: ตำแหน่งใกล้สุด, capacity, SoC, ชั่วโมงคนขับ | P0 |
| FL-D02 | Load Consolidation | รวม shipments ทิศทางเดียวกันเข้ารถคันเดียว | P1 |
| FL-D03 | Driver Performance Score | eco-driving score, on-time rate, energy efficiency | P1 |
| FL-D04 | Driver HOS Compliance | ติดตามชั่วโมงทำงานคนขับ ป้องกันทำงานเกินเวลา | P2 |
| FL-D05 | Proof of Delivery | ภาพถ่าย, ลายเซ็นดิจิทัล, timestamp, GPS | P2 |

### 4.2.4 Fleet Analytics

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| FL-A01 | Fleet Utilization Dashboard | idle time, active time, utilization %, km/วัน | P0 |
| FL-A02 | TCO Analysis | ค่าพลังงาน, บำรุงรักษา, ค่าเสื่อม, ประกัน ต่อคัน ต่อ km | P1 |
| FL-A03 | EV vs ICE Comparison | เปรียบเทียบ TCO เพื่อวางแผน fleet transition | P2 |
| FL-A04 | Carbon Footprint Tracker | คำนวณ CO2 ที่ลดได้จาก EV fleet เทียบกับ ICE baseline | P1 |

# 5. โมดูล 3 — Facilities Energy Analytics

## 5.1 ฟังก์ชันที่มีในระบบปัจจุบัน (Baseline)

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| FA-B01 | แผนที่สิ่งอำนวยความสะดวก | แสดงตำแหน่ง Warehouse, Office, Factory, Distribution Center |
| FA-B02 | Real-time Power Monitoring | กำลังไฟ (kW), พลังงานรายวัน/รายเดือน (kWh), Peak Demand, PUE |
| FA-B03 | Zone-level Breakdown | การใช้พลังงานแยกตามโซน: ชั้น, สำนักงาน, คลังสินค้า, ห้องเย็น |
| FA-B04 | สถานะอาคาร | Normal / High Usage / Critical / Offline |
| FA-B05 | Occupancy Tracking | % การใช้พื้นที่ของแต่ละโซน |

## 5.2 ฟังก์ชันใหม่ (Enhanced)

### 5.2.1 Advanced Energy Monitoring

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-M01 | Sub-metering Integration | เชื่อมต่อ smart meter (Modbus/BACnet/MQTT) แยกตาม HVAC, Lighting, Equipment | P0 |
| FA-M02 | Power Quality Monitoring | voltage, current, power factor, harmonic distortion | P1 |
| FA-M03 | Energy Intensity Metrics | kWh/m², kWh/unit produced, kWh/employee สำหรับ benchmarking | P1 |
| FA-M04 | Cost Allocation | แบ่งค่าไฟตามผู้เช่า/แผนก/โซน อัตโนมัติ | P2 |

### 5.2.2 Demand Response & Peak Management

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-DR01 | Peak Demand Forecasting | คาดการณ์ peak demand 24–72 ชม. (Prophet / LSTM) | P0 |
| FA-DR02 | Automated Peak Shaving | ลด peak อัตโนมัติ: ลด HVAC, ปิดไฟ, เลื่อน EV charging | P1 |
| FA-DR03 | Demand Charge Optimization | ลดค่า demand charge โดยกระจาย load ไม่ให้ peak เกินเกณฑ์ | P1 |
| FA-DR04 | Utility Rate Comparison | เปรียบเทียบแผนค่าไฟ แนะนำแผนประหยัดสุด | P2 |

### 5.2.3 Renewable Energy Integration

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-RE01 | Solar PV Monitoring | real-time generation, daily/monthly yield, performance ratio | P1 |
| FA-RE02 | Self-consumption Optimization | เลื่อน load ยืดหยุ่น (EV charging, cooling) ไปช่วงแดดดี | P1 |
| FA-RE03 | BESS Management | charge จาก solar/off-peak, discharge ตอน peak, automated scheduling | P2 |
| FA-RE04 | Net Metering Dashboard | import/export energy, net billing, REC accumulation | P2 |

### 5.2.4 Building Intelligence

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-BI01 | HVAC Optimization | แนะนำ setpoint ตาม occupancy, weather, energy price | P1 |
| FA-BI02 | Lighting Automation | on/off อัตโนมัติจาก occupancy + daylight sensor | P2 |
| FA-BI03 | Indoor Air Quality (IAQ) | CO2, PM2.5, Temperature, Humidity ควบคู่กับ energy | P2 |
| FA-BI04 | Digital Twin (Visual) | 3D floor plan + heatmap การใช้พลังงาน real-time | P3 |

### 5.2.5 Compliance & Sustainability

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-CS01 | Carbon Accounting | Scope 1 & 2 GHG emissions ตาม GHG Protocol | P1 |
| FA-CS02 | ESG Report Generator | energy, carbon intensity, renewable %, waste reduction | P2 |
| FA-CS03 | LEED / TREES Tracker | ติดตามคะแนน green building ตาม LEED/TREES | P3 |

# 6. โมดูล 4 — Cross-Domain Intelligence

ฟังก์ชันที่เชื่อมโยง 3 โดเมนเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นจุดแข่งขันหลักของระบบ

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| CD-01 | Unified Energy Dashboard | ภาพรวมพลังงานทั้งองค์กร: Building + EV + Fleet + Solar ในหน้าเดียว | P0 |
| CD-02 | Site Power Budget Controller | Building load สูง → ลด EV charging; Solar surplus → เพิ่ม EV charging อัตโนมัติ | P0 |
| CD-03 | Fleet-Charger Matching | รถ EV เข้า depot → จับคู่สถานีชาร์จอัตโนมัติ ตาม SoC, departure time, availability | P1 |
| CD-04 | Energy Arbitrage Engine | ซื้อไฟตอนถูก เก็บใน BESS/EV → ใช้ตอนแพง; coordinate V2G + solar + demand | P2 |
| CD-05 | Scenario Simulator | What-if: เพิ่มสถานี X จุด / เปลี่ยนฟลีทเป็น EV / ติด solar Y kW → ผลกระทบ | P2 |
| CD-06 | Anomaly Correlation | ตรวจพบ facility spike + charger fault + fleet delay เกิดจากเหตุเดียวกัน | P2 |

# 7. โมดูล 5 — Platform Foundation

## 7.1 Authentication & Authorization

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-A01 | Multi-tenant | รองรับหลายองค์กรบนระบบเดียวกัน แยก data isolation | P0 |
| PF-A02 | RBAC | บทบาท: Super Admin, Org Admin, Site Manager, Fleet Manager, Operator, Viewer | P0 |
| PF-A03 | SSO Integration | Google Workspace, Microsoft Entra ID, LDAP | P1 |
| PF-A04 | API Key Management | ออก API key สำหรับ 3rd party + rate limiting | P1 |

## 7.2 Notification & Alerting

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-N01 | Alert Rules Engine | metric > threshold for duration → action | P0 |
| PF-N02 | Multi-channel | LINE OA, Email, SMS, In-app notification, Webhook | P0 |
| PF-N03 | Escalation Policy | ไม่ acknowledge ภายใน X นาที → escalate หัวหน้า | P1 |
| PF-N04 | Alert Analytics | ประวัติ, วิเคราะห์ alert ที่เกิดบ่อย, ลด false positive | P2 |

## 7.3 Reporting

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-R01 | Scheduled Reports | รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ส่งทาง email/LINE | P0 |
| PF-R02 | Custom Report Builder | drag-and-drop สร้าง report จาก metric ใดก็ได้ | P1 |
| PF-R03 | Export | PDF, Excel, CSV สำหรับทุก report | P0 |
| PF-R04 | Audit Log | บันทึกทุก action: who did what, when, from where | P1 |

## 7.4 Integration & API

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-I01 | REST API (OpenAPI 3.1) | Documented API สำหรับทุก resource | P0 |
| PF-I02 | WebSocket Real-time | Publish real-time: station status, vehicle position, energy readings | P0 |
| PF-I03 | OCPI 2.2 Roaming Hub | แชร์สถานีชาร์จข้ามเครือข่าย | P2 |
| PF-I04 | ERP Integration | SAP / Oracle สำหรับ billing, asset management | P3 |
| PF-I05 | BMS/SCADA Gateway | เชื่อม BMS ผ่าน BACnet/Modbus TCP | P2 |

# 8. Mobile Application

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| MB-01 | Operator Mobile App | ดูสถานะ, รับ alert, Remote Start/Stop, ดู fleet location | P1 |
| MB-02 | Driver App | นำทาง, scan QR ชาร์จรถ, proof of delivery, ดู schedule | P1 |
| MB-03 | EV User App (B2C) | ค้นหาสถานี, จอง, ชำระเงิน, ดูประวัติ | P2 |
| MB-04 | Push Notifications | ชาร์จเสร็จ, สถานีว่าง, alert, delivery assignment | P1 |
| MB-05 | Offline Mode | ดูข้อมูล cached, proof of delivery queue เมื่อไม่มีเน็ต | P2 |

# 9. AI/ML Capabilities

| รหัส | ฟังก์ชัน | ML Model | Input Data | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-01 | Energy Demand Forecast | Prophet / LSTM | Historical, weather, calendar, occupancy | P0 |
| AI-02 | EV Charging Demand Forecast | Gradient Boosting | Session history, time-of-day, weather | P1 |
| AI-03 | Charger Failure Prediction | Survival Analysis / RF | Error logs, uptime, meter, temp | P1 |
| AI-04 | Route Time Prediction | XGBoost | Trip times, traffic, time-of-day, weather | P1 |
| AI-05 | Optimal Fleet Size | Monte Carlo Simulation | Demand, routes, vehicle specs, charging | P2 |
| AI-06 | Anomaly Detection | Isolation Forest / AE | All sensor data across domains | P1 |
| AI-07 | Cargo Space Estimation | YOLOv8 + Depth Estimation | Camera/LiDAR images of truck interior, load dimensions | P1 |

## 9.1 รายละเอียด AI-07: Cargo Space Estimation

ระบบประเมินพื้นที่บรรทุกสินค้าคงเหลือในตู้คอนเทนเนอร์/ท้ายรถบรรทุก แบบอัตโนมัติ โดยใช้ Computer Vision วิเคราะห์จากกล้องที่ติดตั้งภายในตู้สินค้าหรือจากภาพถ่ายของคนขับ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | ลดเที่ยวรถเปล่า/ไม่เต็มคัน, เพิ่ม load factor เฉลี่ยจาก ~65% เป็น >85% |
| Input Data | 1) ภาพจากกล้อง RGB ติดเพดานตู้สินค้า (หรือภาพถ่ายจาก Driver App) 2) Depth map จาก stereo camera หรือ LiDAR (ถ้ามี) 3) ข้อมูล master: ขนาดตู้คอนเทนเนอร์แต่ละคัน (LxWxH) |
| ML Pipeline | 1) Object Detection (YOLOv8) — ตรวจจับกล่อง/พัสดุแต่ละชิ้นในตู้สินค้า 2) Monocular Depth Estimation (MiDaS / ZoeDepth) — ประมาณความลึกจากภาพ RGB กรณีไม่มี LiDAR 3) 3D Volume Reconstruction — สร้าง point cloud ของพื้นที่ที่ถูกครอบครอง 4) Free Space Calculation — คำนวณปริมาตรว่าง (m³) และ % ที่เหลือ |
| Output | • Volume utilization (%) — สัดส่วนพื้นที่ที่ใช้ไปแล้ว • Remaining capacity (m³) — ปริมาตรว่างคงเหลือ • Load level (0–5) — อัปเดตค่า loadLevel อัตโนมัติ แทนการกรอกมือ • Packing suggestion — แนะนำตำแหน่งวางสินค้าถัดไป |
| Integration กับ Fleet | • FL-D01 Smart Dispatch: เลือกรถที่มี free space มากพอสำหรับ order ใหม่ • FL-D02 Load Consolidation: รวม shipments เข้ารถที่ยังมีที่ว่าง • FL-B04 ข้อมูลสินค้า: อัปเดต loadPercent แบบ real-time จาก vision |
| Accuracy Target | Volume estimation error < ±10% เทียบกับ manual measurement |
| Hardware Options | Tier 1: กล้อง RGB + MiDaS (ต้นทุนต่ำ, ±15%) Tier 2: Stereo camera เช่น Intel RealSense (±10%) Tier 3: LiDAR เช่น Livox Mid-360 (±5%, ต้นทุนสูง) |
| Edge Deployment | Inference บน edge device (NVIDIA Jetson Orin Nano) ติดที่รถ, ส่งเฉพาะผลลัพธ์ (JSON) กลับ server ผ่าน MQTT เพื่อลด bandwidth |

# 10. Non-Functional Requirements

## 10.1 Performance

| ข้อกำหนด | เกณฑ์ |
| --- | --- |
| Dashboard Load Time | < 2 วินาที (First Contentful Paint) |
| Real-time Data Latency | < 3 วินาที (sensor → dashboard) |
| API Response Time (p95) | < 200ms (read), < 500ms (write) |
| Map Rendering | 500 markers @ 60 FPS |
| Concurrent Users | 500 users พร้อมกัน |

## 10.2 Availability & Reliability

| ข้อกำหนด | เกณฑ์ |
| --- | --- |
| Uptime SLA | 99.5% (ยกเว้น planned maintenance) |
| Data Retention | Raw data 12 เดือน, Aggregated 5 ปี |
| Backup | Daily backup, RPO < 1 ชม., RTO < 4 ชม. |
| Disaster Recovery | Secondary region failover (optional) |

## 10.3 Security

| ข้อกำหนด | เกณฑ์ |
| --- | --- |
| Authentication | JWT + Refresh Token, MFA support |
| Data Encryption | TLS 1.3 in-transit, AES-256 at-rest |
| OWASP Compliance | ผ่าน OWASP Top 10 assessment |
| Penetration Testing | ผ่านทดสอบจากทีมภายนอกก่อน go-live |
| PDPA Compliance | จัดเก็บตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |

## 10.4 Scalability

| ข้อกำหนด | เกณฑ์ |
| --- | --- |
| Horizontal Scaling | เพิ่ม instance ไม่ต้อง downtime (K8s HPA) |
| Database Scaling | TimescaleDB hypertable partitioning |
| Message Queue | MQTT cluster > 10,000 concurrent devices |

# 11. แผนการพัฒนา (Implementation Roadmap)

## Phase 1 — Foundation (เดือนที่ 1–3)

• ระบบ Authentication, RBAC, Multi-tenant

• EV Charging: OCPP 2.0.1 core, Remote Start/Stop, Session Lifecycle

• Fleet: Real-time tracking, Fleet Utilization Dashboard

• Facilities: Sub-metering integration, Real-time monitoring

• Unified Dashboard (CD-01)

• Alert engine + LINE/Email notification

## Phase 2 — Intelligence (เดือนที่ 4–6)

• Smart Charging: Load Balancing, TOU Optimization, Charging Profiles

• Fleet: Route Optimization, Smart Dispatch, Charge Planning (EV fleet)

• Facilities: Peak Demand Forecasting, Demand Charge Optimization

• Cross-Domain: Site Power Budget Controller, Fleet-Charger Matching

• AI: Energy Demand Forecast, Anomaly Detection

• Mobile App v1 (Operator + Driver)

## Phase 3 — Advanced (เดือนที่ 7–9)

• Dynamic Pricing, Payment Integration, CDR (OCPI)

• V2G Readiness, Battery Energy Storage management

• Solar PV monitoring, Self-consumption optimization

• Predictive Maintenance, Health Score

• Carbon Accounting, ESG Report

• Scenario Simulator (CD-05)

## Phase 4 — Scale & Polish (เดือนที่ 10–12)

• OCPI 2.2 Roaming Hub

• ERP/BMS Integration

• Digital Twin (Visual)

• EV User App (B2C)

• Load testing, Penetration testing, PDPA audit

• Documentation, training, go-live

# 12. เกณฑ์การตัดสิน (สำหรับการแข่งขัน)

| เกณฑ์ | ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ | น้ำหนัก |
| --- | --- | --- |
| Innovation | Cross-Domain Intelligence, V2G, Energy Arbitrage, Scenario Simulator | 25% |
| Technical Completeness | OCPP 2.0.1, OCPI 2.2, ISO 15118, ML pipeline | 25% |
| Practical Impact | ลดค่าไฟ (TOU + Peak Shaving + Solar), ลดต้นทุน fleet, ลด carbon | 20% |
| User Experience | Unified Dashboard, Mobile App, Real-time Map, Kiosk Mode | 15% |
| Scalability & Architecture | Multi-tenant, Kubernetes, TimescaleDB, MQTT cluster | 15% |

# 13. ตารางสรุปฟังก์ชันทั้งหมด

| โดเมน | Baseline (มีแล้ว) | Enhanced (ใหม่) | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| EV Charging | 6 | 19 | 25 |
| Fleet Optimization | 5 | 18 | 23 |
| Facilities Energy | 5 | 18 | 23 |
| Cross-Domain | 0 | 6 | 6 |
| Platform Foundation | 0 | 15 | 15 |
| Mobile | 0 | 5 | 5 |
| AI/ML | 0 | 7 | 7 |
| รวมทั้งหมด | 16 | 88 | 104 |

# 14. คำจำกัดความและคำย่อ

| คำย่อ | ความหมาย |
| --- | --- |
| OCPP | Open Charge Point Protocol — มาตรฐานสื่อสารระหว่าง CSMS กับสถานีชาร์จ |
| OCPI | Open Charge Point Interface — มาตรฐาน roaming ระหว่างเครือข่ายชาร์จ |
| ISO 15118 | มาตรฐาน Plug & Charge (ยืนยันตัวตนผ่านสาย EV) |
| CSMS | Charging Station Management System |
| SoC | State of Charge — ระดับแบตเตอรี่ (%) |
| SoH | State of Health — สุขภาพแบตเตอรี่ (%) |
| TOU | Time of Use — อัตราค่าไฟตามช่วงเวลา |
| V2G | Vehicle-to-Grid — เทคโนโลยีจ่ายไฟจาก EV คืนกริด |
| BESS | Battery Energy Storage System |
| PUE | Power Usage Effectiveness — ดัชนีประสิทธิภาพพลังงานอาคาร |
| MTBF | Mean Time Between Failures |
| CDR | Charge Detail Record — บันทึกธุรกรรมการชาร์จ |
| GHG | Greenhouse Gas |
| PDPA | พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 |
| HOS | Hours of Service — กฎเกณฑ์ชั่วโมงทำงานคนขับ |
| TCO | Total Cost of Ownership |
| HPA | Horizontal Pod Autoscaler (Kubernetes) |
| RPO/RTO | Recovery Point Objective / Recovery Time Objective |

เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อใช้เป็นสเปคระบบสำหรับการแข่งขัน โดยอ้างอิงจากระบบ SIAM EV CSMS ที่พัฒนาแล้วบางส่วน และเพิ่มเติมฟังก์ชันที่สามารถพัฒนาได้จริงด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน